ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг в области пожарной безопасности по проведению пожарно-профилактических работ, тушению пожаров и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на объектах ООО «МАГ Груп» в 2022 году

- Предмет договора.

Заказчик намерен заключить договор на оказание услуг в области пожарной безопасности по проведению пожарно-профилактических работ, тушению пожаров и ликвидации возможных аварий на объектах Заказчика, расположенных по следующему адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Московское 56.

Перечень услуг

Исполнитель обязан:

- Проводить пожарно-профилактическое обследование всех имеющихся объектов и территории Заказчика в мае, сентябре, декабре 2022 года (пожарно-техническое обследование с проверкой выполнения требований пожарной безопасности).

- При выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и безопасности на всех имеющихся объектах и территории, сообщить Заказчику о предложениях устранения выявленных замечаний. Одновременно Исполнитель обязан в письменной форме составить и выдать Заказчику акт об обнаружении нарушения требований пожарной безопасности.

- Направлять Заказчику информацию по результатам проверок противопожарного состояния объектов Заказчика.

- Проводить обучение по программам вводного и первичного инструктажа с доведением до работников теоретической части и практические тренировки по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом.

- Осуществлять обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы тушения пожаров на объектах Заказчика.

- Осуществлять тушение пожаров на объектах Заказчика, обеспечивая постоянную готовность к тушению. При тушении пожаров проводить необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества в соответствии с федеральным законом.

- Участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств и причин возникновения пожаров в случае их возникновения.

- Привлекать для оказания услуг работников, годных по состоянию здоровья и деловым качествам, имеющих специальное образование.

- Обеспечивать за свой счет работников Исполнителя форменной одеждой.

- Привлекать дополнительные силы и средства для тушения пожара на объектах Заказчика.

- Тушить пожары и проводить аварийно-спасительные работы, связанные с тушением пожаров.

- Проверять работоспособность систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ Р 57974-2017.

- Порядок сдачи-приемки услуг

# Приемка услуг Заказчиком производится после их оказания и оформляется актом приема-передачи услуг.

- Сроки оказания услуг

# С момента подписания договора и по 31.12.2022 года включительно.

- Место оказания услуг

# Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Московское 56, объекты ООО «МАГ Груп»

- Условия оплаты

Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно равными платежами до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании подписанного акта выполненных работ,  счета – фактуры, счета, выставляемых Исполнителем. Датой исполнения денежного обязательства считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Дополнительные условия

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1.Требование к Участнику | Наличие действующей лицензии на данные виды деятельности (в подтверждение в состав Заявки прикладывается копии лицензий - на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры; - свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ; - на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - на осуществление образовательной деятельности.) |
| 2. Опыт работы | Опыт работы по обслуживанию предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не менее 5 лет (в подтверждение в состав Заявки прикладывается заполненная Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров). |
| 3. Требование к персоналу | Численность обученного и аттестованного в установленном порядке персонала – не менее 500 человек (в подтверждение в состав Заявки прикладывается письмо в свободной форме за подписью руководителя Участника и сведения о среднесписочной численности Участника в составе расчета по страховым взносам (титульный лист) с квитанцией о приеме налоговым органом на последнюю отчетную дату (форма КНД 1151111)) |
| 4. Требования к дислокации подразделений пожарной охраны. | В соответствии с 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия на место вызова не должно превышать 10 минут (в состав заявки прикладывается письмо-подтверждение в свободной форме за подписью руководителя Участника) |
| 5. Требование к наличию производственных баз | Наличие собственных (арендованных) пожарно-спасательных баз в радиусе 10 км (в подтверждение в состав Заявки прикладываются документы, подтверждающие права собственности или аренды) |