ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту:

«Реконструкция Административно-бытового здания с КПП полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон МАГ-1»

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Реконструкция Административно-бытового здания с КПП полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1». Кадастровый номер 52:21:0000004:86 Адрес: Росийская федерация, Нижегородская область, г.Дзержинск, ш.Московское 56. |
|  | Цель работы | Разработка проектной, документации по Объекту с целью надстройки второго ( или мансардного) этажа для размещения персонала Заказчика с проведением необходимых предпроектных работ, включающих в геодезическую съёмку выделенного участка (предоставляется заказчиком), проведение обследования существующего здания Административно-бытового здания с КПП. |
|  | Сведения об участке | Земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74 расположен по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, земельный участок 56 Общая площадь участка землеотвода составляет 695 842 м2. Требуемую площадь участка, выделяемую под проектирование и реконструкцию объекта определить проектом. |
|  | Основание для выполнения работ | Производственная необходимость |
|  | Заказчик | ООО «МАГ Груп». |
|  | Подрядчик | Проектная организация определяется по результатам конкурса с соблюдением Федерального закона №233-ФЗ. |
|  | Вид строительства | Реконструкция. |
|  | Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - административно-бытовое здание (нежилое, общественное); - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность, объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры; - возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, на объекте отсутствуют опасные природныепроцессы; - принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), объект не относится к категории опасных производственных объектов; - пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности; - наличие помещений с постоянным пребыванием людей –предусматривается; - уровень ответственности нормальный |
|  | Функциональное назначение и проектная мощность | Основное функциональное назначение надстройка второго этажа для размещения персонала ООО «МАГ Груп» |
|  | Виды выполняемых работ | Выполнение технического обследования существующего здания АБК Разработка и оформление проектной документации. |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация. |
|  | Исходные данные для проектирования | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: - правоустанавливающие документы на земельный участок; - иные необходимые исходные данные и документы для проектирования. |
| - ЗАДАНИЕ НА выполнение проектных работ |  |  |
|  | Порядок проведения проектных работ | - Разработка и согласование с Заказчиком состава проектно- документации; - Разработка проектной документации в объеме, согласованном с Заказчиком; |
|  | Работы, выполняемые в составе проекта | Предусмотреть проектом: |
|  | Дополнительные требования и условия | Выполнить техническое обследование существующего здания АБК в объеме необходимом для определения несущей способности и технического состояния для обоснования реконструкции здания путем надстройки второго мансардного этажа |
|  | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования: - соответствие действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам; |
|  | Требования к оформлению и составу разделов проектной документации | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в объеме необходимом и достаточном для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства ст.51 п.7 ГрК РФ и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, материалы проектной документации разработать и оформить в соответствии ГОСТ Р 21.1102-2010. Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации». Состав разделов проектной документации принять в составе: - Раздел «Пояснительная записка»; - Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; - Раздел «Архитектурные решения»; - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - Раздел «Проект организации строительства». - Раздел «Проект организации демонтажа» (при необходимости) - Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» - Раздел «Заключение по обследованию технического состояния здания» |
|  | Особые требования | нет |
| - Условия выполнения работ |  |  |
|  | Условия выполнения работ | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). |
| - Иные требования |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями Договора. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Контрактом. |
|  | Количество выдаваемых экземпляров | Проектную документацию предоставить в составе: - 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе; - 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе Проектную документацию и рабочую документацию предоставить на электронном носителе на USB flash и CD. Инженерные изыскания в формате pdf; Проектная и рабочая документация в формате pdf; Каждый CD должен иметь идентификацию с указанием наименования диска и номера контракта |