Техническое задание на выполнение работ по  ремонту фасада Административно – бытового корпуса (кадастровый номер 52:21:0000004:119) и Цеха (кадастровый номер 52:21:0000004:117) Современного мусоросортировочного комплекса по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56

- Своими силами, из своих материалов и с привлечением своих, необходимых для выполнения следующих работ технических средств и механизмов, произвести дополнительную герметизацию стыков стеновых сэндвич-панелей и существующих оконных проёмов здания АБК МСК полигона МАГ-1 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ш.Московское 56.

Объём работ:

| 1 | Демонтаж и монтаж доборных фасадных элементов на отметки до 6м | м.пог. | 126,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж и монтаж доборных фасадных элементов на отметки до 3м | м.пог. | 110 |
| 3 | Очистка и обезжирование доборных элементов от грязи и старого герметика | м.пог | 236,8 |
| 4 | Очистка и обезжирование стеновых панелей от грязи и старого герметика | м2 | 11,8 |
| 5 | Дополнительное утепление сопряжения оконного проема с пластикпвым окном монтажной пеной | м.пог. | 120 |
| 6 | Герметизация сопряжения оконного проема с пластиковым окном полиуретановой мастикой на отметки до 6м | м.пог. | 126,8 |
| 7 | Герметизация сопряжения оконного проема с пластиковым окном полиуретановой мастикой на отметки до 3м | м.п | 110 |
| 8 | Герметизация стыка стеновых панелей и доборных элементов полиуретановой мастикой на отметки до 6м | м.пог. | 253 |
| 9 | Герметизация стыка стеновых панелей и доборных элементов полиуретановой мастикой на отметки до 3м | м.пог | 220,6 |
| 10 | Затаривание строительного мусора в мешки | м3 | 1 |
| 11 | Установка и разборка лесов (высотой до 6м) | м2 | 330 |

- Выполнить работы по замене входной двери АБК. Замену произвести без изменения существующих на данное время характеристик, материалов и цветовой гаммы. Произвести замену доводчика. Технические характеристики доводчика подобрать в соответствии с существующими нагрузками и интенсивностью работы двери, для обеспечения его долговременного функционирования.

Объём работ:

| 1 | Демонтаж входной двери | м2 | 4,82 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Монтаж входной двери с порогом, импостом и ручкой | м2 | 4,82 |
| 3 | Установка доводчика | шт | 1 |

- Выполнить работы по усилению проёмов въездной группы здания Цеха МСК

Объём работ:

| 1 | Демонтаж фасонных планок сендвич панелей | м.пог. | 46 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж сендвич-панелей по периметру проема шириной 150 мм | м.пог. | 36 |
| 3 | Усиление проема уголком 100*63*6мм | м.пог. | 36 |
| 4 | Монтаж фасонных планок сендвич-панелей | м.пог. | 46 |
| 5 | Окраска металлических уголков | м2 | 11,8 |
| 6 | Затаривание строительного мусора в мешки | м3 | 1 |
| 7 | Установка и разборка лесов (высотой до 6м) | м2 | 72 |

Гарантийный срок: 3 года.