- Техническое задание

- На поставку питьевой воды для нужд  Полигона «МАГ-1» и Мусоросортировочного комплекса , расположенных  по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором, Спецификацией к Договору; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объектов | Полигон «МАГ-1» и Мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

Требование к Товару

Поставляемая вода должна соответствовать требованиям: - СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III «Нормативы качества и безопасности воды». Транспортное средство (водовоз) должно соответствовать п. 5.8. СанПиН 2.3.4.009-98 «Санитарные правила и нормы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности» и оснащено прибором (узлом) учета объёма поставляемой воды, прошедшим проверку в соответствии с действующим законодательством. Поставка питьевой небутилированной воды: - 900 м3 в год из расчета с января по декабрь 2023 года по объекту «Полигон «МАГ-1»; - 2880 м3 в год из расчета с января по декабрь 2023 года по объекту по объекту «Мусоросортировочный комплекс»