Техническое задание

На выполнение работ по проектированию и строительству линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56

- Объем работ:

Проектирование и строительство линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56

- Месторасположение объекта:

Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56.

- Требования к подрядной организации:

  - Наличие у Подрядной организаций действующей выписки из реестра членов саморегулирующей организацией на все виды работ по заявленному на конкурс объекту, а также наличия Свидетельства о регистрации ЭТЛ;

  - Иметь опыт выполнения аналогичных работ;

  - Иметь трудовые ресурсы основных категорий (руководители, специалисты), в объёмах, достаточных для выполнения заявленных работ.

  - Требования к персоналу:

    - наличие инструктажа, обучения и проверки знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников подрядной организации в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ;

    - наличие специальных знаний и групп по электробезопасности при работах в действующих электроустановках или привлечения в качестве персонала СМО.

- Основание для проектирования:

  - Техническое задание Заказчика

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

    - ПУЭ (действующее издание).

    - ПТЭ (действующее издание).

    - Градостроительный кодекс РФ.

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Основные характеристики сооружаемого объекта

  - Характеристики для ВЛ-0,4 кВ:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Конструктивное исполнение (количество цепей) | Двухцепная |
| Длина по трассе | 1,098 км двухцепная |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Автомобильные дороги |
| Тип изоляции | Арматура для СИП-2 |
| Тип опор | На базе стоек СВ95, СВ-110 |
| Конструкция провода (изолированный, неизолированный) | изолированный СИП-2 (не менее 120 мм2) |
| Прочие особенности ВЛ |  |

5.2. Характеристики для подключения ДГУ контейнерного типа (существующий) для целей обеспечения бесперебойности электроснабжения объекта:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Тип ДГУ | EMSA E IV EG 0090 |
| Длина КЛ | 0,017 |
| Способ монтажа | На тросе |
| Тип кабеля | ВВГнгLS (не менее 50 мм2) |
| Тип запуска | Автоматический |

- Требования по составу проектирования:

  - Разработка принципиальной электрической схемы с пояснительной запиской;

  - компоновку оборудования;

  - конструктивные решения в соответствии с видами выбранного; электрооборудования;

  - технические требования к выбираемому оборудованию;

  - решения по заземляющим устройствам;

  - Для ВЛ выполнить:

    - точки присоединения к сетям;

    - характеристики пропускной способности ВЛ;

    - протяженность и вариант прохождения трассы;

    - количество цепей, конструкцию фазы и тросов;

    - линейную изоляцию;

    - тип опор и фундаментов;

    - защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

    - средства снижения ветровой вибрации;

  - Выполнить все необходимые изыскательские работы (инженерно-геологические и инженерно-геодезические) для проекта.

  - Конструктивно-строительные решения, ПОС;

  - Разработка раздела «Охрана окружающей среды», ОВОС, ГО и ЧС, противопожарные мероприятия, охранные мероприятия (в соответствии с РД 78.36.003-2002);

  - В состав проекта включить (при необходимости) материалы «Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Межевание земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства» (при необходимости).

  - Документацию по проекту представить заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, АсrobatReader, а сметную документацию в формате МS Ехсе1.

  - прочие разделы проектно-сметной документации (постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», федеральных, региональных, отраслевых и (или) ведомственных строительных норм и правил, санитарных правил и норм, государственных стандартов и технических регламентов.

  - Подрядчик получает все необходимые согласования и заключения соответствующих организаций.

- Требования по выполнению работ:

  - Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией:

  - системой нормативных документов в строительстве;

  - государственными и отраслевыми стандартами;

  - действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Исходные документы для начала работ:

  - Проектная документация, согласованная с Заказчиком;

  - Проект производства работ, согласованный с Заказчиком

  - График производства работ.

  - Письмо подрядной организации с поименным списком людей, присвоенными группами по электробезопасности предоставленными правилами.

- Состав работ:

  - Подготовка строительной площадки в том числе расчистка трассы от снега;

  - Строительно-монтажные работы;

  - Транспортировка материально-технических ресурсов;

  - Пусконаладочные работы в объёме согласно проекту и СНиП;

  - Уборка мусора.

- Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

  - Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

    - новыми не ранее 2022 года выпуска;

    - соответствовать проектной документации;

    - иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

    - руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями Заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

- Контроль качества и приемка работ:

  - Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе проектирования и СМР:

    - контроль состава и объема выполняемых работ;

    - оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, их соответствие требованиям нормативно- технических документов;

    - определение объемов работ по переделке и устранению брака, с оформлением двусторонних актов

    - определение объемов дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.

    - контроль соблюдения сроков выполнения технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- Особые условия:

  - Строительство ведется в условиях действующего объекта.

  - Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация получает согласования с землепользователями и владельцами коммуникаций.

  - Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, органами ГО и ЧС, Минздравсоцразвития России, ФГУ "Главгосэкспертиза России"(при необходимости).

  - Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с Заказчиком.

  - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

  - Привлечение автотранспорта, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

  - Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

    - комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

    - технический паспорт объекта;

    - сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

    - акты освидетельствования скрытых работ;

    - протоколы испытаний;

    - протоколы по пусконаладочным работам в объеме, предусмотренным проектом;

    - акты на пересечение с инженерными сооружениями;

    - другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ, и иными НТД.

- Срок выполнения работ – 8 (восемь) календарных дней с момента подписания договора.

- Гарантии исполнителя работ:

  - Гарантийный срок на выполненные работы –36 месяцев.

  - Исполнитель обеспечивает:

    - соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт

    - соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом.

    - Устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

- Объемы работ:

  - Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| Протяжённость ЛЭП-0,4 кВ строительной длины в том числе: | км | 1,083 | Уточнить проектом |
| Потребность в проводе СИП-2 3х120+1х95 | км | 2,240 | Уточнить проектом |
| Потребность в кабеле ВВГнг-LS 4x50 | км | 0,017 | Уточнить проектом |
| Устройство насыпи из песка для установки опоры | м3 | 39,42 | Уточнить проектом |
| Устройство шурфа для определения места установки опоры (3мх1мх1м) | шт. | 18 | Уточнить проектом |
| Разработка грунта вручную для определения места установки опоры в грунте I категории (3х1х1 м3) | м3 | 54 | Уточнить проектом |
| Засыпка вручную траншеи грунтом I категории | м3 | 54 | Уточнить проектом |
| Установка опор ВЛИ-0,4 кВ в насыпных грунтах из бутового камня и гранитного щебня с толщиной слоя до 2,5 м | шт. | 33 | Уточнить проектом |
| Монтаж линейной арматуры для ВЛИ-0,4 кВ (на безе арматуры НИЛЕД) | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| Монтаж стальных конструкций для ВЛИ-0,4 кВ (на безе арматуры НИЛЕД) | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| Установка зажима РС 481 | шт. | 8 | Уточнить проектом |
| Установка ограничителя перенапряжения LVA-280 | шт. | 6 | Уточнить проектом |
| Устройство контура заземления | шт. | 16 | Уточнить проектом |
| Разработка грунта вручную под контур ЗУ в грунте I категории (0,5х0,5х0,3 м3/) | м3 | 1,2 | Уточнить проектом |
| Засыпка вручную траншеи грунтом I категории | м3 | 1,2 | Уточнить проектом |
| Рытьё ямы вручную под электрод заземления | шт. | 16 | Уточнить проектом |
| Количество пересечений | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| Расчистка трассы ЛЭП-0,4 кВ от снега с перемещением снега на 10 м | м/м3 | 1200/3600 | Уточнить проектом |
| Приемосдаточные испытания |  |  |  |
| Измерение сопротивление петли фаза-нуль | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| Измерение сопротивление изоляции провода | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки | шт. | 16 | Уточнить проектом |
| Измерение сопротивления заземляющего устройства | шт. | 16 | Уточнить проектом |
| Выполнение исполнительной съемки | Га. | 2 | Уточнить проектом |