Приложение №2 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение карстологического мониторинга объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов «МАГ-1»
	Раздел
	Наименование
	Требование

	1
	Наименование и характеристика объекта
	Полигон твердых бытовых отходов «МАГ-1», предназначенный для размещения ТБО от городов Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район Нижегородской области

	2
	Местоположение объекта
	Нижегородская область, город Дзержинск, 390км + 500м Московского шоссе, 9

	3
	Требования к исполнителю
	Свидетельство о допуске к инженерным изысканиям

	4
	Цель инженерных изысканий
	Мониторинг карстовых процессов на объекте «Полигон твердых бытовых отходов «МАГ-1»

	5
	Виды работ
	1. Карстологическое обследование территории, зданий  и сооружений, находящихся в её пределах;

2. Бурение глубоких скважин (не менее 2) на карст с отбором керна и проб воды из трещинно-карстового горизонта; составление паспортов наблюдательных скважин;
3. Тампонаж пройденных выработок;
4. Лабораторные исследования;

5. Камеральная обработка данных, составление отчета;
6. Разработка и согласование с Заказчиком программы мониторинга на срок эксплуатации полигона ТБО «МАГ-1» 

	6
	Материалы, представляемые заказчиком
	Исполнительная съемка площадки (электронный вариант), данные мониторинга прошлых лет

	7
	Площадь исследований
	S = 695842м2 или 69,5га

	8
	Класс опасности, размещаемых  отходов
	IV - V

	9
	Особые условия
	Работы по карстологическому мониторингу проводятся на эксплуатируемом полигоне

	10
	Требования к составу выполненных работ 
	 - Паспорта наблюдательных скважин  -1 экз.;
 - Программа мониторинга на срок эксплуатации полигона – 2 экз. в бумажном виде  и на электронном носителе;

 - Технический отчет -  2-х экз. в бумажном виде и на  электронном носителе.

	11
	Нормативные документы
	Требования СП 11-105-97 ч.II-IV,  СП 47.13330.2012, СНиП 22-02-2009 раздел 8, СП 50-101-2004, СНиП 11-02-96

	
	


PAGE  

