Техническое задание

на выполнение работ по ремонту оборудования

1.Заказчик: ООО «МАГ Груп»

2.  Перечень ремонтных единиц  и место оказания услуг

| № п/п | Наименование оборудования | Тип ремонта, характер работ. | Планируемые объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГУ Aksa AJD 132 | Ремонт | Ремонт |

3. Требования к Исполнителю:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом проведения ремонтных

работ данного оборудования не менее 3-х лет;

- наличие собственного  ремонтного инструмента и оснастки;

- гарантия поставки оригинальных запасных частей и материалов и чистоты

таможенных поставок;

- наличие помещений и условий для проведения ремонтов;

4. Описание основных видов работ:

Планируемые объемы работ по всем ремонтным единицам и ориентировочный перечень материала подлежащих замене указан в табличном варианте

| № пп | артикул | наименование | кол- во | ед. изм. | цена за ед. | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RE65168 | набор подшипника | 1 | шт | 3234,87 | 3234,87 |
| 2 | RE65165 | набор подшипника | 6 | шт | 1421,30 | 8527,80 |
| 3 | R121424 | уплотнительное кольцо | 1 | шт | 180,36 | 180,36 |
| 4 | RE65908 | подшипник | 6 | шт | 1553,53 | 9321,18 |
| 5 | R72328 | уплотнительное кольцо | 4 | шт | 67,63 | 270,52 |
| 6 | RE59754 | масляный фильтр | 2 | шт | 1224,50 | 2449 |
| 7 | R123354 | прокладка | 1 | шт | 1246,54 | 1246,54 |
| 8 | R120467 | колено | 1 | шт | 364,27 | 364,27 |
| 9 | R43409 | разъем | 3 | шт | 145,74 | 437,22 |
| 10 | R98063 | вставное седло клапана | 12 | шт | 457,82 | 5493,84 |
| 11 | R90692 | выхлопной клапан | 6 | шт | 1425,77 | 8554,62 |
| 12 | R98062 | впускной клапан | 6 | шт | 1349,46 | 8096,76 |
| 13 | RE31617 | сальник | 12 | шт | 349,18 | 4190,16 |
| 14 | RE48786 | форсунка | 6 | шт | 5083,83 | 30502,98 |
| 15 | R79605 | шайба | 6 | шт | 133,75 | 802,50 |
| 16 | R123572 | прокладка | 1 | шт | 391,22 | 391,22 |
| 17 | R123570 | прокладка | 1 | шт | 237,16 | 237,16 |
| 18 | R123417 | прокладка | 1 | шт | 1025,39 | 1025,39 |
| 19 | R89944 | уплотнительное кольцо | 1 | шт | 135,28 | 135,28 |
| 20 | RE59296 | масляный радиатор | 1 | шт | 12339 | 12339 |
| 21 | R123501 | прокладка | 1 | шт | 287,72 | 287,72 |
| 22 | T122075 | уплотнительное кольцо | 2 | шт | 82 | 164 |
| 23 | RE62418 | топливный фильтр | 1 | шт | 1306,60 | 1306,60 |
| 24 | RE44574 | сальник | 1 | шт | 2314,85 | 2314,85 |
| 25 | R523183 | прокладка | 1 | шт | 1549,48 | 1549,48 |
| 26 | RE66271 | набор поршневых колец | 6 | шт | 3393,39 | 20360,34 |
| 27 | R502864 | прокладка | 1 | шт | 259,74 | 259,74 |
| 28 | R85687 | вставное седло клапана | 6 | шт | 745,04 | 4470,24 |
| 29 | RE508566 | набор | 1 | шт | 4011,67 | 4011,67 |
| 30 | RE546917 | водяной насос | 1 | шт | 15057,16 | 15057,16 |
| 31 | R502814 | прокладка | 1 | шт | 198,93 | 198,93 |
| 32 | R501428 | прокладка | 1 | шт | 395,46 | 395,46 |
| 33 | R61105 | уплотнительное кольцо | 2 | шт | 121,25 | 242,50 |
| 34 | RE505264 | натяжной ролик | 1 | шт | 4594,60 | 4594,60 |
| 35 | R122126 | клиновой ремень | 1 | шт | 3179,12 | 3179,12 |
| 36 | RE526673 | набор | 1 | шт | 10415,10 | 10415,10 |
| 37 | RE538097 | сальник | 1 | шт | 2103,93 | 2103,93 |
| 38 |  | Ремонт ТНВД | 1 | шт | 47600,00 | 47600,00 |
| 39 |  | Масло моторное | 19 | л | 250,00 | 4750,00 |
| 40 |  | Подшипник | 1 | шт | 2500,00 | 2500,00 |
| 41 |  | Охлаждающая жидкость | 20 | л | 200,00 | 4000,00 |
| 42 |  | Ремонт турбокомпрессора | 1 | шт. | 23400,00 | 23400,00 |
| 43 |  | Чистка радиатора | 1 | шт. | 3000,00 | 3000,00 |
| 44 |  | Чистка топливного бака | 1 | шт. | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 263 962,11 |

Стоимость работ по проведению ремонта двигателя составит : 165 000 (Сто шестьдесят  пять тысяч) рублей

Полная стоимость ремонта с учётом ЗИП составляет: 428962,11 (Четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 11 копеек.

5.Требование к выполнению работ:

- работы по ремонту выполняются в условиях сервисного центра Исполнителя

- Исполнитель приступает к работам в течение 20 календарных дней после подписания договора;

- выполнение ремонтных работ по каждой ремонтной единице в сроки не более 20 календарных дней;

6.Сроки выполнения работ:

-  с момента подписания его сторонами и действует по исполнению всех обязательств,

7.Приёмка оборудования из ремонта:

- приём оборудования из ремонта производится после проведения пусконаладочных работ на объекте Заказчика, при которых присутствует механик подразделения Заказчика;

- при проведении пусконаладочных работ используются приборы диагностики Исполнителя и бортовые (штатные) приборы, установленные на оборудовании Заказчика;

- показания приборов должны соответствовать требованиям заводских инструкций;

- составляется акт выполнения пусконаладочных работ, с привлечением представителей Заказчика с указанием всех показаний приборов и замеченных отклонений в работе оборудования;

- оформляется акт проведения пусконаладочных работ, который визируется представителем Заказчика - на месте производства работ по пусконаладке;

- акт выполненных работ, с визами представителей Заказчика

8.Материально-техническое обеспечение:

- производится Исполнителем.

9.Порядок расчетов и стоимость услуг:

- в соответствии с Договором

10.Гарантия исполнителя:

- Исполнитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев или 2000 моточасов, что наступит быстрее, на все вновь установленные запасные части и проведенные работы.

Исчисление гарантийного срока производится сторонами с момента подписания акта  выполненных работ.

- в случае некачественного проведенного ремонта, в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента подписания акта о возникновении гарантийного случая, исполнитель обязан за свой счет исправить недоделки или произвести ремонт заново.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ | ___________________ |