ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение части работ по изоляции рабочей карты полигона ТБО «МАГ-1» находящегося по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,390 км + 500 м Московского шоссе 9.

Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ на объекте:

| № | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами, грузоподъёмностью до 30 т от карьера | 233 000,00 тн |
| 2 | Песок природный | 233 000,00 тн |
| 3 | Складирование и формирование пескобазы | 155 333,33 м3 |
| 4 | Работа на отвале | 155 333,33 м3 |
| 5 | Погрузка песка | 233 000,00 тн |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами, грузоподъёмностью до 7 т, на 3 км | 233 000,00 тн |
| 7 | Засыпка карты песком с послойным уплотнением тромбовками | 155 333,33 м3 |