ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. На проведение работ по устройству разворотных площадок  на полигоне ТБО «МАГ-1» находящегося по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,390 км + 500 м Московского шоссе 9.

Согласно графику  производства работ произвести устройство на картах складирования ТБО
8(восемь)  разворотных площадок.

Объёмы работ по одной разворотной площадке (отдельному этапу объекта выполнения работ):
	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Выравнивание участка в мусоре, утрамбовка мусора
	м2
	4 225


	2
	Устройство подстилающих слоёв из песка
	м3
	1 080

	3
	Песок природный
	м3
	1 296

	4
	Уплотнение грунта катками на пневмоколёсном ходу
	м3
	1 080

	5


	Устройство оснований из щебня основной толщиной 22 см из фракции 40-70 мм
	м2
	3 600


При необходимости осуществить ремонт и содержание временных дорог.

2. На проведение работ по устройству съездов-заездов на карту  на полигоне ТБО «МАГ-1» находящегося по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,390 км + 500 м Московского шоссе 9.

Согласно графику производства работ выполнить своими силами и из своих материалов устройство 5 (пяти) заездов на карту.

Объёмы работ по одному заезду на карту (отдельному этапу объекта выполнения работ):
	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Выравнивание участка в мусоре, утрамбовка мусора
	м2
	755

	2
	Устройство подстилающих слоёв из песка
	м3
	755

	3
	Песок природный
	м3
	906

	4
	Уплотнение грунта катками на пневмоколёсном ходу за несколько проходов по одному следу
	м3
	755

	5
	Устройство оснований из щебня основной толщиной 22 см из фракции 40-70 мм
	м2
	755


1

