ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

« Наращивание 156-и труб газовыпусков на полигоне ТБО «МАГ-1», по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км.+ 500м Московского шоссе 9»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство прохода в мусоре к трубам газовыпусков шириной 3 м | 100 м3 грунта | 15,6 |  |
| 2 | Очистка труб газовыпусков от мусора, находящегося внутри труб | 100 м3 грунта | 1,56 |  |
| 3 | Разгрузка труб с автотранспортного средства | руб. тонна | 14,625 |  |
| 4 | Резка труб наружным диаметром до 630 мм | 1 рез | 104 |  |
| 5 | Доставка труб вручную до места их монтажа | руб. тонна | 14,625 |  |
| 6 | Перфорация труб вручную с прорезкой борозд ячейкой 5х100 мм | 100 отверстий | 124,8 |  |
| 7 | Установка муфты соединительной Д630 мм | 1 муфта | 156 |  |
| 9 | Установка уплотнительных колец диаметром 630 мм | Шт. | 156 |  |
| 10 | Монтаж вертикальной перф. трубы диаметром 630 мм, Н=2 м с креплением | 1 км трубопровода | 0,312 |  |
| 11 | Подъем скользящей опалубки краном | 10 м труб, обжатых грунтами | 31,2 |  |
| 12 | Обсыпка щебнем изверженных горных пород между металлической трубой и опалубкой | 10 м3 засыпаемого материала | 31,2 |  |

ЗАКАЗЧИК: 						ПОДРЯДЧИК:

| Генеральный директор ООО «МАГ Груп» |  |
| --- | --- |
| _____________________ /Житников М.С./ | ______________________/______________/ |

М.П. 							         М.П.