Техническое задание

на выполнение работ по весов ЭВАС-80

1.Заказчик: ООО «МАГ Груп»

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Вид работ | Срок выполнения | Гаранти рованный ресурс после ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные ЭВАС-80 | 146 | Ремонтные работы по замене датчиков, настройке и калибровке | В течение 30 календарных дней | 12 месяцев |

Замена и установка агрегатов и комплектующих изделий, необходимость в замене или ремонте которых может быть выявлена по результатам дефектации двигателя и генератора, производится по согласованию с Заказчиком.

Перечень агрегатов и комплектующих изделий, установленных на весах автомобильных ЭВАС-80

| № пп | наименование | кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тензометрический датчик | 8 шт. | замена |
| 2 | Терминал | 1 шт | ------- |
| 3 | Балансировочная коробка на 8 вводов | 1 шт | замена |
| 4 | Кабель центральный | 20 м | замена |
| 5 | Кабель вспомогательный | 40 м | замена |

Выполнение ремонтных работ должно соответствовать следующим требованиям.

1. Аутентичность комплектующих изделий, установленных при выполнении ремонта. Наличие сертификатов соответствия, подтверждающих соответствие продукции техническим условиям.

2. Защищённость установленных изделий от возможных атмосферных и механических воздействий при эксплуатации.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам проведения технического обслуживания и очистки от загрязнений.

В случае отказа отремонтированного изделия в течение гарантийного срока по вине Исполнителя, последний производит восстановительный ремонт за свой счет, гарантийный срок, при этом, продлевается на величину срока проведения восстановительного ремонта.

Доставка комплектующих изделий к месту выполнения работ по ремонту весов производится за счет средств Исполнителя.

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Работы по ремонту выполняются на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, 390 км+500 м Московского шоссе, 9.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ | ___________________ |