| - Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к договору подряда | № | от |
| ЗАКАЗЧИК: ООО «МАГ Груп» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |
| Утверждаю, согласовано, соответствует изложенным мною сведениям | Подготовил |  |  |
| Дата: | Дата: |  |  |

- Техническое задание

- На выполнение работ по строительству пункта коммерческого учёта «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,

- ш. московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Договор № Проектная документация - 1.Проект внешнего электроснабжения «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9. - 053.2016-Р-ЭС ООО ПКФ «Спецэнергосервис» - 2. Локальный сметный расчёт №3 на внешнее электроснабжение. Пункт коммерческого учёта электроснабжения «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» - 3. Технические условия №21/25-38-122 от 22.07.2017 на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |  |
| 3. | Проектная организация | ООО ПКФ «Спецэнергосервис» |  |
| 4. | Наименование объекта | «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание ОЦП, решение инвестсовета 30.09.2009-3358, распоряжение губернатора Нижегородской области 384-р). |  |
| 5. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |  |
| 6. | Назначение объекта | Сортировка твёрдых бытовых отходов с возможностью производства компоста |  |
| 7 | Тип объекта | Производственный комплекс со зданием АБК |  |
| 8. | Вид строительства | Новое |  |
| Основные требования к выполнению работ |  |  |  |
| 9. | Строительство пункта коммерческого учёта | - Произвести строительные, монтажные и пуско-наладочные работы согласно строительным требованиям и нормам по устройству пункта коммерческого учёта электроснабжения «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» и сдать электроустановку и точки подключения электроснабжающей организации для подачи питания по выполненным ТУ на Комплектную трансформаторную подстанцию «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «МАГ Груп» Подпись ______________ М.С. Житников мп | Подпись ________________ мп |