Приложение № 2 к Извещению

Техническое задание

- Перечень Товара, количество, период поставки и его стоимость:

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения (литры, тонны, куб.) | Кол-во | Период поставки | Цена в рублях за 1 литр с НДС | Общая стоимость без НДС в руб. | НДС в руб. | Общая стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо | литр | 887100 | 2017 г. | 34,3 |  |  | 30 427 530,00 |

2. Поставка Товара осуществляется круглосуточно, автомобильным транспортом Поставщика (топливозаправщиком) по заявке Покупателя на объект, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56, Полигон «МАГ-1» (далее – Полигон). Расходы по доставке Товара на Полигон включены в его стоимость.

3.   Покупатель направляет в адрес Поставщика заявку на поставку Товара не позднее, чем за 1 час до его поставки.

4. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать техническому регламенту 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и  топочному мазуту» и действующим стандартам (ГОСТ, ТУ, СТО), указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия. Поставляемое дизельное топливо должно соответствовать условиям его сезонного применения, в том числе требованиям по предельной температуре фильтруемости, установленным ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО»

5. Поставщик поставляет Товар по заявке Покупателя, в случае необходимости, одновременно используя до трех топливозаправщиков.

6. Оплата Товара производится Покупателем на расчётный счёт Поставщика в течение 90 (девяноста) банковских дней с момента подписания товарной накладной на основании выставленного счета Поставщика. Счета предоставляются Покупателю одновременно с поставленной партией Товара.

Покупатель								Поставщик

ООО «МАГ Груп»

______________ / М.С. Житников		             _________________/____________