Стр. 2 / 2
Смета № 900077 от 13.02.2013

Приложение №2 к извещению 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Выполнение работ по изготовлению и монтажу двух единиц металлоконструкций на полигоне «МАГ-1», по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское 56»

1. ЗАКАЗЧИК: ООО «МАГ Груп»

2. РАЙОН МОНТАЖА: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Московское, 56 , полигон «МАГ-1»

3. ЗАДАНИЕ: 

	№ 
	Этап  работы
	Продолжительность работы
	Документы предъявляемые по окончании этапа

	1
	Разработка документации КМД
	
	

	2
	Утверждение документации
	
	

	3
	Изготовление металлоконструкций
	
	

	4
	Покраска металлоконструкций
	
	

	5
	Поставка металлоконструкций
	
	

	6
	Проведение земельных работ
	
	

	7
	Устройство фундамента
	
	

	8
	Монтаж металлоконструкций
	
	

	9
	Установка навесного оборудования ограничения высоты  на уровне 4.4 метра от дорожного покрытия, выполненных подвешенными на цепи с фермы конструкции.
	
	


4. ХАРАКТЕРИСТИКА:

4.1. Габаритные размеры проектируемой металлоконструкции по эскизу Заказчика (Приложение №2 к проекту договора):

ширина - 8000 мм, 

высота от дорожного покрытия - 5000 мм.

4.2. Количество опор: две

4.3. За условную отметку 0.000 принять уровень дорожного покрытия места установки.

4.4. КМД и КЖ разрабатываются и согласовываются с Заказчиком. 

5. В стоимость работ входит доставка металлоконструкций на объект, земельные и бетонные  работы по устройству фундаментов  монтаж, метизы, анкера, фасонные элементы, работа машин, механизмов, расходные материалы, командировочные расходы и другие затраты, необходимые для сдачи объекта («под ключ»).

	[image: image1.png]



	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



[image: image1.png]