Приложение № 2 
к Извещению на право выполнения работ

 по устройству разворотных площадок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. На проведение работ по устройству разворотных площадок на полигоне ТБО «МАГ-1» расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.

По заявке Заказчика  произвести устройство на картах складирования ТБО  7 разворотных площадок. 

Объёмы работ по одной разворотной площадке (отдельному этапу объекта выполнения работ):

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Покупка и доставка песка
	тн
	1782

	2
	Складирование песка на территории полигона МАГ-1 с перемещением до 20 м
	тн
	1782

	3
	Погрузка песка и перевозка на карту (расстояние до 3 км)
	тн
	1782

	4
	Устройство дорожных насыпей из песка толщиной 300мм на площади 3600м2 с перемещением до 120 метров
	м3
	1080

	5
	Покупка и доставка щебня шлакового фракции 40-150мм
	тн
	1782

	6
	Складирование щебня на территории полигона МАГ-1с перемещением до 20 метров
	тн
	1782

	7
	Погрузка и перевозка шлакового щебня на карту (расстояние до 3 км.)
	тн
	1782

	8
	Устройство основания из щебня толщиной 300мм. на площади 3600 м2
	м2
	3600


При необходимости осуществить ремонт и содержание временных дорог.

2. На проведение работ по устройству заездов-съездов на карту  на полигоне ТБО           «МАГ-1» расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.

По заявке Заказчика  произвести устройство5 заездов-съездов на карту складирования ТБО  

Объёмы работ по одному заезду на карту (отдельному этапу объекта выполнения работ):

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Покупка и доставка песка
	тн
	1245,75

	2
	Складирование песка на территории полигона МАГ-1 с перемещением до 20 метров
	тн
	1245,75

	3
	Погрузка песка и перевозка на карту (расстояние до 3 км)
	тн
	1245,75

	4
	Устройство дорожных насыпей из песка толщиной 1000мм на площади 755м2 с перемещением до 120 метров
	м3
	755

	5
	Покупка и доставка щебня шлакового фракции 40-150мм
	тн
	1245,75

	6
	Складирование щебня на территории полигона МАГ-1с перемещением до 20 метров
	тн
	1245,75

	7
	Погрузка и перевозка шлакового щебня на карту (расстояние до 3 км.)
	тн
	1245,75

	8
	Устройство основание из щебня толщиной 300мм. На площади 755 м2
	м2
	755


1

