Приложение №2
 к Извещению  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
На разработку, изготовление, монтаж и пуско-наладку системы автоматического увлажнения ТКО на полигоне ООО«МАГ Груп», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56.
1. Общие сведения

1.1.  Предмет выполнения работ:

     Разработка, изготовление, монтаж и пуско-наладка системы автоматического увлажнения ТКО (далее по тексту - Система) на участках карт полигона посредством использования собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной жидкости с территории полигона. Система должна быть сборно-разборной для её возможности переноса, в зависимости от производственной потребности, на другие участки карт тела полигона. Система не должна поддаваться коррозии и должна быть устойчива к агрессивной щелочной среде для её нормальной эксплуатации. Система должна обеспечивать равномерное увлажнение ТКО с учётом испарения и всех внешних факторов, влияющих на её работу.  Период использования системы с мая по сентябрь ежегодно. 
1.2. Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

- комплект проектно-сметной документации на создание предмета работ, указанных в пункте 1.1. настоящего технического задания, выполненной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.
- технические требования настоящего технического задания;

- предварительное технологическое решение в виде подробного технологического описания и технологической схемы с перечнем оборудования, материалов и видов работ (предоставляется в составе заявки на конкурс). 

1.3. Цель работы:

Спроектировать и смонтировать Систему, обеспечивающую  непрерывное, равномерное увлажнение карт захоронения ТКО по всей площади в течение периода ее эксплуатации с мая по сентябрь включительно, посредством использования  собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной жидкости с территории полигона.
1.4. Характеристика объекта производства работ

1.4.1. Система увлажнения карт захоронения ТКО находится на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов и должна быть установлена непосредственно на  карте, в месте указанном Заказчиком.
1.4.2. Технические характеристики объекта:

	№, п/п
	Наименование параметров


	Ед. изм.
	Данные

	1.
	Основание карты захоронения ТКО 
	м2
	75 000

	1.1.
	длина
	м
	312

	1.2.
	ширина
	м
	240

	2.
	Высота карты захоронения ТКО
	м
	20

	3.
	Площадь верхней площадки усечённой пирамиды карты захоронения ТКО
	м2
	17 000

	3.1.
	длина
	м
	170

	3.2.
	ширина
	м
	100


1.5. Плановые сроки начала и окончания работ.


Начало выполнения работ – 01.05.2018г.

Окончание выполнения работ – 22.05.2018г.

2.Требования к выполнению работы

2.1. Комплекс работ, направленный на создание Системы должен быть выполнен в объемах, определенных техническим заданием, проектно-сметным расчетом, технической документацией в составе проекта производства работ (далее по тексту  - ППР), с соблюдением правил и мер безопасности труда. 

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить проект производства работ (далее ППР), с обязательным включением в него раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  и согласовать ППР с Заказчиком, в том числе экологической службой Заказчика. Работы будут выполняться в условиях действующего полигона твёрдых коммунальных отходов. Работы необходимо выполнять в полном объеме согласно ППР в строгом соответствии с порядком и графиком производства работ, указанными в нем, в соответствии с требованиями Договора. 
2.3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает ППР с уполномоченным представителем Заказчика.

2.4. Срок предоставления ППР на согласование должен составлять не более 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора.
2.5. Срок исправления замечаний к ППР  и его повторного представления на согласование Заказчику должен составлять не более 1 (одного) рабочего  дня с момента получения замечаний. 
2.6. Система изготавливается из новых металлов и оборудования. Не допускается изготовление конструкций Системы из материалов, бывших в употреблении. 

2.8. Сотрудники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями: СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1 и №2) и действующего природоохранного законодательства РФ. 
2.9. Подрядчик должен установить и подключить всё необходимое для функционирования системы электрооборудование своими силами и за свой счёт.
2.10. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ по созданию Системы.

2.11. Все материалы, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

2.12. Материалы, используемые для монтажа Системы, должны иметь необходимые сертификаты качества.

2.13. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику техническую документацию.

2.14. Работы производятся на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск ш. Московское 56.

2.15. На период исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на объекте ООО «МАГ Груп» на него возлагается ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.16. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при выполнении работ «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «МАГ Груп».

2.17. Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в ООО «МАГ Груп».

2.18. Подрядчик в течение срока действия договора привлекает к выполнению работ лиц, имеющих гражданство РФ, и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ. Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению работ лиц, которые в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в связи с установленными ограничениями не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

2.19. Гарантийный срок на Систему устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приема-передачи Системы Сторонами.

2.20. Наличие опыта Подрядчика по изготовлению аналогичных систем  должен быть подтвержден не менее одним исполненным договором.
2.21. Работы по созданию Системы выполняются Подрядчиком лично без привлечения третьих лиц (субподрядчиков).

2.22. При выполнении работ на территории Заказчика подключение Подрядчиком к устройствам электроснабжения ООО «МАГ Груп» не предусмотрено.

3.   Состав и содержание работ

3.1. Ведомость объемов работ

 Работы выполняются в один этап.
	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к материалам
	Примечание

	1.
	Разработка, изготовление, монтаж и пуско-наладка конструкция автоматического увлажнения почвы при помощи собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной  воды с территории полигона
	комплект
	2
	 Согласно проекту изготовленному подрядчиком и согласованному Заказчиком
	--


4. Порядок контроля и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ по созданию Системы производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ. 

4.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты скрытых работ, подтверждающие качество выполненных работ, в т. ч. сертификаты на используемые материалы.

4.3. Технический надзор осуществляется:

4.3.1. За соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ – уполномоченный представитель Заказчика, назначенный приказом. 

4.3.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ, ППР, Проектно-сметной документации работы прекращаются по указанию уполномоченного представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения номерным указанием, которое обязательно к беспрекословному выполнению.

4.4. Окончательная приемка Системы в эксплуатацию осуществляется комиссией или ответственным лицом, назначенной приказом руководителя Заказчика.

4.5. По результатам приёмки оформляется Акт приема-передачи Системы, подписываемый Сторонами.

4.6. При обнаружении в процессе приемки Системы несоответствие ее требованиям, предусмотренным Техническим заданием и проектно-сметным расчетом, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием срока устранения этих недостатков.

4.7. Подрядчик обязан устранить указанные в Акте недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 3 (трёх) дней от даты его составления, если иной срок дополнительно не согласован сторонами.

5. Состав документации

5.1. Акты приема-передачи Системы  2-х экземплярах КС-2 и КС-3, счет-фактура, счет на оплату.

6. Порядок оплаты

6.1. Оплата производится по факту выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в срок до 01.08.2018 года при условии подписания документов, указанных в п.5 данного Технического задания.
6.3. Работы по созданию Системы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, проектно-сметной документации, ППР и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 

	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»

Юр. адрес: 603009, Н. Новгород, 

ул. Пятигорская, д. 4 А, офис 8 
Фактическое место нахождения:
603074, г. Нижний Новгород,

Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318/КПП 526101001

р/с 40702810039000001627
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810000000000846 
БИК 042202846   

Генеральный директор

_________________Житников М.С.

м.п.
	
	Подрядчик:




