Стр. 2 / 2
Смета № 900077 от 13.02.2013

Приложение №2 
к Извещению запроса предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Наращивание труб газовыпусков на полигоне ТБО для г. Н. Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1», по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское 56»

	№

п/п
	Наименование

работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание


	Первый этап (устройство 24-х труб газовыпусков)


	1
	Устройство 24-х котлованов под установку труб газовыпусков  на карте ТКО глубиной 5 метров. Работа экскаватора в отвале. Объём выемки ТКО одного  газовыпуска – 448,86 м3 ТКО
	м3
	10772,64
	

	2
	Нарезка труб. 'Труба ПЭ 100 SDR 17 d=110x6,6 мм ГОСТ 18599-2001 длиной по 6 метров.
	Рез
	12
	

	3
	Перфорация трубы длиной 6 метров, 'Труба ПЭ 100 SDR 17 d=110x6,6 мм ГОСТ 18599-2001. Диаметр отверстий 5-10 мм, Перфорация стенок 8-10% от общей поверхности
	Шт
	24
	

	4
	Установка перфорированной трубы газовыпуска Д110мм длиной 6 метров в котлован
	Шт
	24
	

	5
	Геотекстиль плотностью 200 гр/м2 вокруг трубы. Один газовыпуск  4,5м2
	м2
	108
	

	6
	Засыпка бутового камня фракцией 20- 100мм. Объём на 1 газовыпуск – 3 м3
	м3
	72
	

	7
	Обратная засыпка ТКО- 24 газовыпуска. 445,86 м3 один газовыпуск. Экскаватор.
	м3
	10700,64
	

	8
	Установка гильзы стальной из восстановленной трубы  Д 820мм длиной 3 м.п., толщина стенки  8-9 мм.
	шт
	24
	

	9
	Нарезка трубы.'Труба ПЭ 100 SDR 17 d=140x8,3 мм ГОСТ 18599-2001 длиной по 2 метра.
	рез
	20
	

	10
	Установка и крепление соединения ('Труба ПЭ 100 SDR 17 d=140x8,3 мм ГОСТ 18599-2001 длиной 2 метра)
	шт
	24
	

	Второй, третий и четвёртый этапы (наращивание 24-х труб газовыпусков)


	1
	Нарезка трубы' Труба ПЭ 100 SDR 17 d=110x6,6 мм ГОСТ 18599-2001 длиной по 3 метра.
	рез
	72
	

	2
	Перфорация трубы длиной 3 метра, 'Труба ПЭ 100 SDR 17 d=110x6,6 мм ГОСТ 18599-2001. Диаметр отверстий 5-10 мм, Перфорация стенок 8-10% от общей поверхности
	шт
	96
	

	3
	Установка перфорированной трубы газовыпуска Д110мм длиной 3 метра
	шт
	96
	

	4
	Подъём гильзы газовыпуска
	шт
	96
	

	5
	Засыпка бутового щебня. Фракция 20- 100мм – 1 газовыпуск – 1,5 м3
	м3
	144
	

	6
	Нарезка трубы .'Труба ПЭ 100 SDR 17 d=140x8,3 мм ГОСТ 18599-2001 длиной по 2 метра.
	рез
	80
	

	7
	Установка и крепление соединения ('Труба ПЭ 100 SDR 17 d=140x8,3 мм ГОСТ 18599-2001 длиной 2 метра)
	шт
	96
	


	[image: image1.png]



	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



[image: image1.png]