Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию весов ЭВАС-80

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Вид услуг | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные ЭВАС-80 до 80 тонн, 18 метров, с тензометрическими датчиками ZSFY-30t, тензометрический терминал CI-5010A | 146 | Ежемесячное техническое обслуживание весов автомобильных ЭВАС-80 | Ежемесячно с 20 по 30 число, 12 месяцев |

Техническое обслуживание включает:

1) Осмотр узлов 2 (двух) штук автомобильных весов ЭВАС-80 (далее – Весы)

2) Регулировка упоров

3) Проверка проводки Весов

4) Диагностика хода Весов

5) Экстренные вызовы специалиста. При поступлении от ЗАКАЗЧИКА аварийной заявки посредством телефонной связи, сотрудник (специалист) ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение рабочего дня является  по аварийному вызову на объект ЗАКАЗЧИКА.

При поступлении аварийной заявки ЗАКАЗЧИКУ после 15 часов, выполнение заявки переносится на следующий день до 10 часов.

6) Проверка Весов контрольными грузами

7) Проверка законности клейма на весоизмерительном приборе

8) Принятие мер к устранению выявленных нарушений правил эксплуатации, если они имеют место

9) Оказание ЗАКАЗЧИКУ консультационных услуг по вопросам использования Весов.

В случае неисправности Весов, выявленной ЗАКАЗЧИКОМ в промежутках между техническим обслуживанием, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан принять необходимые меры по их ремонту. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить новые детали и произвести замену (ремонт) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления документа о необходимости замены вышедшей из строя детали. Стоимость деталей согласовывается сторонами дополнительно. В стоимость деталей входит стоимость их доставки и услуги по замене.

Услуги по техническому обслуживанию оказываются на территории ЗАКАЗЧИКА по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш.  Московское, 56.