Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса предложений

- Техническое задание

- Изоляции рабочей карты  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |  |  |
| 1. | Основание для выполнения строительных работ | Договор подряда (далее –Договор) |  |  |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |  |  |
| 3. | Наименование объекта | Полигон твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» |  |  |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. |  |  |
| 5. | Назначение объекта | Размещение ТБО. |  |  |
| 6. | Сведения об участке | Нижегородская область г. Дзержинск, ш. Московское, 56. Общая площадь выделенного земельного участка –69,5842 га. |  |  |
| Основные работы по Договору |  |  |  |  |
| 7. | Изоляция рабочей карты | Выполнить своими силами или с привлечением сторонних организаций изоляцию рабочей карты ТБО на территории полигона твёрдых бытовых отходов по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 . |  |  |
|  | Наименование работ |  | Единица измерения | Объем работ на январь-июнь 2019года |
| 8. | Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами, работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тонна | 207 930 |
| 9. | Песок природный для строительных работ |  | тонна | 207 930 |
| 10. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |  | м3 | 138 620 |
| 11. | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 30 м, группа грунтов 2 |  | м3 | 138 620 |
| 12. | Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) |  | тонна | 207 930 |
| 13. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъёмностью до 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км |  | тонна | 207 930 |
| 14. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Засыпка карты песком) |  | м3 | 138 620 |