- Техническое задание

На проведение комплекса работ

по строительству экспериментального участка компостирования твердых коммунальных отходов

на территории действующего полигона МАГ-1 по адресу Нижегородская область, г.Дзержинск, ш. Московское 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | договор |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ-Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный полигон ТБО «МАГ-1» |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш.Московское 56 |
| 5. | Назначение объекта | Утилизация ТКО методом компостирования |
| Описание основных работ и требований по Договору |  |  |
| 6. | Вид и назначение работ | строительство экспериментального участка компостирования твердых коммунальных отходов на территории действующего полигона «МАГ-1» |
| 7. | Ожидаемые результаты | 4.1. Разработка технологии утилизации методом компостирования органической фракции твёрдых коммунальных отходов 4.2. Экспериментальный участок, построенный по указанной технологии размером не менее 120 м2; 4.3. Апробация в течение не менее 1 года на построенном экспериментальном участке с получением готовой продукции и контролем её качества. |
| 8. | Состав работ | - Разработка конструкционных решений и схем функционирования технологии по компостированию органической фракции ТКО оптимальных с точки зрения надежности, стоимости изготовления, стоимости функционирования и качества готовой продукции. - Разработка комплекта проектной и эксплуатационной документации необходимой для изготовления экспериментального участка по компостированию органической фракции ТКО, а также методологических основ эксплуатации комплекса. - Разработка модульного аппаратно-программного блока с возможностью полной автоматизации и мониторинга процесса работы комплекса по компостированию органической фракции ТКО - Создание экспериментального участка компостирования на территории Заказчика размером 120 м2, Участок должен иметь бетонное покрытие-основание, систему аэрации компоста, мембранное покрытие, удалённую систему управления с возможностью автоматизации производственных процессов освещение - Апробационная эксплуатация комплекса компостирования с получением готового продукта в течение 1 года с использованием приобретённых за свой счёт и своими силами не менее трёх видов мембраны как отечественного, так и импортного производства, включая передовые образцы. |
| 9. | Общие требования | - Провести анализ действующих нормативных, технических, распорядительных, информационных и иных документов, отечественных и зарубежных публикаций в области решений по компостированию органической фракции ТКО; - Провести исследования имеющихся отечественных и зарубежных технологий компостирования; - Провести разработку документации: - Проекта технической документации на изготовление экспериментального участка компостирования; - Проектной и рабочей документации на изготовление экспериментального участка компостирования на объекте Заказчика. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции). - Плана производства работ изготовлению экспериментального участка компостирования на объекте Заказчика. - Программы опытной эксплуатации экспериментального участка компостирования на объекте Заказчика. - Эксплуатационной документации на разрабатываемый экспериментальный участок компостирования (включая требования по соблюдению безопасности персонала при эксплуатации). - Провести разработку программно-аппаратной части для полной автоматизации работы комплекса компостирования органической фракции ТКО с возможностью удаленного мониторинга, управления и анализа работы комплекса, а также с возможностью модульного расширения и внедрения дополнительных мощностей для компостирования в централизованную систему; - Произвести работы по строительству экспериментального участка компостирования на объекте Заказчика; - Апробировать работу экспериментального участка компостирования в течение периода, необходимого для подтверждения эксплуатационных требований к комплексу компостирования и необходимого качества готовой продукции; - Провести испытания готовой продукции, полученной на экспериментальном участке компостирования. |
| 10. | Технические требования к экспериментальному участку компостирования | Технические требования к участку компостирования: - Полоса закладки мелких бытовых отходов и остатков сортировки ТКО с МСК - Емкость полосы - 300 м³, - Подъездные пути - Площадка хранения готовой продукции - 140 м² - Освещение объекта - Система вентиляции - Система аэрации - Система сбора дренажного и ливневого стока Монолитное покрытие-площадка размерами 15х8 метров с стенками по длинной стороне толщиной не менее 250мм и высотой 120мм с возможностью закрепления на них мембраны. Конечная-упорная стена высотой не менее 3000мм. Толщину и необходимое усиление определить проектом. Аэрационные каналы в площадке в количестве не менее 3(трёх). Предусмотреть возможность объединения аэрационной системы с системой сбора дренажного и ливневого стока и её эксплуатации, включая запорную арматуру. Приобрести за свой счёт не менее трёх видов мембраны как отечественного, так и импортного производства, включая передовые образцы. |
| 11. | Требования к процессу эксплуатации участка компостирования | - Цикл производства готовой продукции от момента загрузки органической фракции ТКО до момента получения готовой продукции необходимого качества не должен превышать 30 календарных дней; - При эксплуатации участка компостирования должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха; - При эксплуатации участка компостирования должны быть соблюдены требования, применяемые на объекте Заказчика, к составу сточных вод; - Система управления комплексом компостирования не должна требовать для своей эксплуатации круглосуточного присутствия персонала. |
| 12. | Требования к готовой продукции | Наименование показателей устанавливается ТУ изготовителя-производителя с учётом требований приказа Минсельзоза России от 01.07.1996 года «Технические условия на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывющих заводах» |
| 13. | Требования к разрабатываемой документации | Выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» Инструкция Института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН и Пермского государственного технического университета Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова утверждена Минстроем России 02.11.1996 года «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» «Об охране окружающей среды» ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об экологической экспертизе» ФЗ от 23.11.1995 № 174-ФЗ Приказ Минприроды России №204 от 06.05.2014 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня» Приказ Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Приказ Минприроды РФ №539 от 29.12.1995 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» Постановление Правительства РФ №698 от 11.06.1996 «Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы» |
| 14. | Требования по установке | Место строительства экспериментального участка на территории Современного полигона ТБО «МАГ-1» согласно разработанного проекта ПЗУ. |
| 15. | Исходные данные | Правоустанавливающие документы на земельный участок Градостроительный план земельного участка, Инженерно-геологические изыскания. |