Приложение
Перечень ежемесячных работ
На обслуживание системы увлажнения карты ТКО
	Перечень работ
	Количество раз выполнения работ в месяц

	
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1) Посещение объекта и обследование всех систем на предмет отсутствия протекания и засоров
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2) Проверка фильтров очистки воды, подаваемой из резервуара РГС-50. При необходимости промывка фильтров грубой очистки.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3) Демонтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4) Демонтаж участка трубопровода в емкости.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5) Демонтаж, поднятие фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6) Очистка фильтрующей сетки
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7) Монтаж фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8) Монтаж трубопровода в емкость
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9) Монтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10) Подключение к существующему трубопроводу
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11) Проверка системы на герметичность
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12) Проверка настроек контроллера
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13) Программирование контроллера, при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14) Обслуживание запорной арматуры.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15) Обслуживание и регулировка предохранительного клапана
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16) Проверка работоспособности счетчика
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17) Проверка работы соленоидных клапанов
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18) Проверка работы разбрызгивателей
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19) Регулировка и замер длины струй из разбрызгивателей до заданных проектом значений
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20) Демонтаж и монтаж фильтрационных кассет весом 200кг с привлечением своей грузоподъёмной техники
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21) Разборка фильтрационных кассет с последующей сборкой и промывкой чистой привезённой водой (вода – материал Исполнителя). Промывка должна быть проведена без попадания воды на землю (в специальных поддонах исполнителя). С последующим вывозом отработанной воды на утилизацию.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22) Промывка насосов чистой привезённой водой (вода – материал исполнителя). Промывка должна быть проведена без попадания воды на землю (в специальных поддонах исполнителя). С последующим вывозом отработанной воды на утилизацию
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23) Проверка и поверка счётчиков воды на каждой линии
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	24) Проверка муфтовых соединений трубопровода
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	25) Подтягивание муфт при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26) Обратная сборка системы
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	27) Вывод системы на рабочий режим
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	28) Расконсервация оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29) Консервация оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	1


