Техническое задание

на выполнение работ по весов ЭВАС-80

1.Заказчик: ООО «МАГ Груп»

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Вид работ | Срок выполнения | Гаранти рованный ресурс после ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные ЭВАС-80 | 146 | Ремонтные работы по замене датчиков, настройке и калибровке | в течение 2 (двух) суток, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора | 12 месяцев |

Замена и установка комплектующих изделий производится по согласованию с Заказчиком.

Перечень комплектующих изделий, установленных на весах автомобильных ЭВАС-80

| № пп | наименование | кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тензометрический датчик | 16 шт. | замена |

Выполнение ремонтных работ должно соответствовать следующим требованиям:

1. Аутентичность комплектующих изделий, установленных при выполнении ремонта.

2. Защищённость установленных изделий от возможных атмосферных и механических воздействий при эксплуатации.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам проведения технического обслуживания и очистки от загрязнений.

В случае отказа работы весов (поломки, выхода из строя тензометрического (-их) датчика (-ов)) в течение гарантийного срока по вине Исполнителя, последний производит восстановительный ремонт за свой счет, гарантийный срок, при этом, продлевается на величину срока проведения восстановительного ремонта.

Доставка комплектующих изделий к месту выполнения работ по ремонту весов производится за счет средств Исполнителя.

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Работы по ремонту выполняются на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, Московского шоссе, 56.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ | ___________________ |