Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию весов ЭВАС-80

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Вид услуг | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные ЭВАС-80 до 80 тонн, 18 метров, с тензометрическими датчиками ZSFY-30t, тензометрический терминал CI-5010A | 144, 146 | Ежемесячное техническое обслуживание весов автомобильных ЭВАС-80 | Ежемесячно с 20 по 30 число, 12 месяцев |

Техническое обслуживание включает:

1) Осмотр узлов 2 (двух) штук автомобильных весов ЭВАС-80 (далее – Весы)

2) Регулировка упоров

3) Проверка проводки Весов

4) Диагностика хода Весов

5) Экстренные вызовы специалиста. При поступлении от ЗАКАЗЧИКА аварийной заявки посредством телефонной связи, сотрудник (специалист) ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 2-х часов являться  по аварийному вызову на объект ЗАКАЗЧИКА.

6) Проверка Весов контрольными грузами

7) Проверка законности клейма на весоизмерительном приборе

8) Принятие мер к устранению выявленных нарушений правил эксплуатации, если они имеют место

9) Оказание ЗАКАЗЧИКУ консультационных услуг по вопросам использования Весов.

В случае неисправности Весов, выявленной ЗАКАЗЧИКОМ в промежутках между техническим обслуживанием, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан принять необходимые меры по их ремонту. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить новые детали и произвести замену (ремонт) в течение 3 (трех) часов с момента составления документа о необходимости замены вышедшей из строя детали. Стоимость деталей согласовывается сторонами дополнительно. В стоимость деталей входит стоимость их доставки и услуги по замене.

Услуги по техническому обслуживанию оказываются на территории ЗАКАЗЧИКА по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш.  Московское, 56.