- Техническое задание

- на поставку, установку и подключение камер видеонаблюдения, информационных табло на посте весового контроля, а так же на выполнение работ по прокладке оптоволоконной кабельной линии  от зоны весового контроля до коммутационного помещения мусоросортировочного комплекса, по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

Условные обозначения и сокращения

МСК – Мусоросортировочный комплекс;

ТЗ – техническое задание;

ЛВС – Локально вычислительная сеть

- Общие сведения

  - Область применения

Настоящее техническое задание содержит основные требования на поставку, установку и подключение камер видеонаблюдения, информационных табло на посте весового контроля, а так же на выполнение работ по прокладке оптоволоконной кабельной линии  от зоны весового контроля до коммутационного помещения мусоросортировочного комплекса.

  - Наименование и адреса предприятия – Исполнителя

Определяется по результатам выбора Исполнителя.

  - Наименование и адрес предприятия – Заказчика

ООО «МАГ Груп»

  - Сроки выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – 31 января 2021 г.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Исполнителем Заказчику выполненных работ и подписание Сторонами акта выполненных работ.

- Назначение и цели

  - Назначение

Приобретение согласно конфигурации, установка и подключение системы видеонаблюдения в зоне весового контроля для организации на базе этой системы функционала распознавания номеров

Приобретение согласно конфигурации, установка и подключение 2-х цифровых табло для выведения на них информации о весе транспортного средства и маршруте следования.

Прокладка выделенной оптоволоконной линии от зоны весового контроля до коммутационного помещения мусоросортировочного комплекса

  - Цели

Работы производятся с целью автоматизации получения и обработки данных въездной группы полигона, а так же создания единой информационной среды между всеми участниками процесса.

- Требования к выполнению работ

  - Приобретение оборудования осуществляется в соответствии со спецификацией указанной в Приложении 2 к Договору

  - Установка оборудования осуществляется в местах обозначенных на плане (Приложение 3 к Договору)

  - Термокожух, в который помещается камера, должен быть оснащён дворниками Управление данными дворниками должно быть предусмотрено по расписанию, задаваемым администратором сети.

  - Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, при этом места крепления (повороты) и высота нахождения оборудования должны быть согласованы с представителем заказчика перед выполнением данных работ в устной форме.

  - Исполнитель несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

  - Исполнитель через представителя заказчика должен согласовать время в течении которого Исполнитель будет пребывать на полигоне для выполнения работ.

  - Приобретение материалов для монтажа оборудования и прокладки ЛВС, в том числе и от активного оборудования сети, возлагается на Исполнителя.

  - Качество ЛВС проверяется ответственным лицом Заказчика.

  - Перед созданием ЛВС Заказчик должен обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя в конечные узлы подключения сетевого оборудования.

  - Монтаж соединительных и концевых муфт выполняет Исполнитель.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.

  - Работы по приобретению и подключению видеооборудования, информационных табло, а так же приобретение материалов и прокладку ЛВС выполняет Исполнитель, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, без привлечения соисполнителей и третьих лиц.

- Состав и содержание работ.

  - Приобретение 2-х ip камер.

  - Приобретение видеорегистратора для хранения 1 месяца записей с камер

  - Приобретение 2-х цифровых табло (интерфейс подключения Ethernet)

  - Приобретение коммутационного 12U шкафа устанавливаемого в зоне диспетчерской

  - Приобретение управляемых POE коммутаторов

  - Приобретение ИПБ для коммутационного шкафа

  - Приобретение ИПБ для подключения ПК

  - Приобретение ПК

  - Выполнение монтажа и установки приобретённого оборудования

  - Подключение приобретённого оборудования

  - Протяжка оптоволоконного кабеля

- Порядок контроля и приёмки работ.

  - Приёмка работ осуществляется путём проверки работоспособности всех узловых точек, доступностью всего конечного сетевого оборудования и отсутствием потерь пакетов при передаче информации по созданной ЛВС

  - Заказчик назначает ответственного за приёмку Товара и Работ.

- Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

  - Отчётные документы:

    - товарная (товарно-транспортная) накладная;

    - акт выполненных работ;

    - перечень и стоимость работ и материалов;

    - акт скрытых работ при их наличии

    - справка о стоимости выполненных работ.

  - Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке составляет 3 дня после окончания работ.

_________________ ________________________ _________________

Приложение 1.

| Наименование оборудования | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- |
| Табло электронное, интерфейс взаимодействия – ethernet, с возможностью передачи на него данных через web сервис (COM) | 2 |  |
| Камера видеонаблюдения VCI-320 | 2 |  |
| Термокожух уличный с дворником BOLID TK-02 | 2 |  |
| Объектив VIR28120-3MASD | 2 |  |
| Видеорегистратор с возможностью хранения видео до 1 месяца с 2-х камер | 1 |  |
| Коммутатор TP-LINK JetStream TL-SG1218MPE | 1 |  |
| Коммутатор D-LINK DGS-1210-26/F1A | 1 |  |
| Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (размеры подбираются согласно устанавливаемого оборудования), съемные стенки, дверь стекло | 1 |  |
| Блок розеток 19" 1U | 1 |  |
| ИБП 1500ВA стоечный, встраиваемый в телекоммуникационный 12U шкаф | 1 |  |
| ИБП APC 2500ВA напольный | 2 |  |
| Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний, LSZH IEC 60332-3, –40°C – +70°C, черный | 150 |  |
| Оптические SFP-модули с поддержкой пропускного канала в 10 Гб | 2 |  |
| Кабель канал 100*60 | 2 |  |
| Кабель силовой ВВГ НГ 3*2,5 | 20 |  |
| Кабель витая пара (бухта), уличная | 2 |  |
| Системный блок CoreI9 10900F/ 64Gb RAM DDR4/4*500 SSD/Аппаратаный RAID/Tower | 1 |  |
| Монитор диагональю 21 дюйм | 1 |  |
| Windows Server Standard 2019. Лицензия | 1 |  |
| Клавиатура + мышь LOGITECH | 1 |  |
| Монтажные материалы |  |  |

Список оборудования и работ

Коммерческое предложение должно иметь следующий вид:

| Работы | Цена |
| --- | --- |
| Монтаж панели |  |
| Монтаж камеры видеонаблюднения |  |
| Монтаж оптического кабеля |  |
| Монтаж и сборка шкафа |  |
| Пусконаладочные работы |  |

Приложение 2.

Схема размещения оборудования

и прокладки кабеля