Приложение №__

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по организации комплекса работ и услуг по сбору, локализации, транспортированию стоков дренажных, фильтрационных и ливневых с последующей их передачей для очистки в организацию водопроводно-канализационного хозяйства

|  | Объект обслуживания | Накопитель стоков дренажный и фильтрационный (расходы по монтажу накопителя, его перемещения, демонтажу включены в стоимость услуг) |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56 |
|  | Оказываемые услуги | - сбор, локализация, транспортирование стоков дренажных, фильтрационных и ливневых до места очистки |
|  | Срок оказания услуг | с 01.02.2021 и по 31.12.2021 |
|  | Требования к оказываемым услугам | Производить в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, для выполнения таких работ, с полным соблюдением всех функционирующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки действия всех разрешительных документов организаций, осуществляющих прием сточных вод и их последующую очистку, и договоры с ними, а также не менее чем за 20 дней до истечения срока их действия пролонгирует или перезаключает указанные договоры, и в уведомительном порядке представляет их копии Заказчику. |
|  | Объем оказываемых услуг | 75 м3 в сутки |
|  | Транспортные средства | Владеть на праве собственности или ином законном основании минимум шестью транспортными средствами (специальными машинами), оборудованными цистернами каждая и насосным оборудованием - 4 специальные машины с цистернами от 3м3 до 30м3; - 2 специальные машины с цистернами от 3м3 до 5м3. |
|  | Требования к транспортным средствам | Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь в процессе транспортирования стоков, загрязнения окружающей среды по пути следования, причинения вреда здоровью людей, хозяйственным и иным объектам Спец.автомашина должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Спец.автомашина должна быть оборудована приемником GPS Глонасс Цистерны должны быть оборудованы средствами измерения и иметь документы, подтверждающие поверку |
|  | Порядок оказания услуг | Прибытие на объект Заказчика в течение 2-х часов после получения заявки в устной форме |
|  | Время оказания услуг | круглосуточно, без праздничных и выходных дней |
|  | Предоставляемые документы: | Копия действующего договора на весь период оказания услуг с организацией водопроводно-канализационного хозяйства на прием и очистку стоков дренажных, фильтрационных и ливневых на объем не менее 75м3 в сутки Документы, подтверждающие передачу на очистку стоков дренажных, фильтрационных и ливневых организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Копия разрешения на слив дренажных, фильтрационных сточных вод. |
|  | Дополнительные требования | В связи с тем, что выполнение данных работ не должно препятствовать проведению основных работ технологического регламента на объекте, Исполнитель своими силами и за свой счёт должен организовать следующий порядок проведения работ: Установить в указанном Заказчиком месте две емкости, объёмом не менее 50 м3, необходимые и достаточные для временной перекачки суточного объёма стоков, согласованного в какой либо форме с Заказчиком. С 20.00 до 06.30 следующего календарного дня организовать за свой счёт с применением своих технических средств и персонала перевозку из накопителя Заказчика, требуемого к вывозу количества стоков в ёмкость для временной перекачки. Для этого использовать 2 (две) машины-цистерны объёмом от 3 до 5 м3. За технику безопасности при проведении данных работ отвечает Исполнитель. Рабочие места закачки из накопителя и площадки с емкостью для временной перекачки должны быть должным образом освещены. Подключение к электрической сети отсутствует. На месте перекачки Исполнитель устанавливает свои мотопомпы и обеспечивает наличие рабочих на помпах не менее трёх человек на всё время проведения работ. С 06.30 до 08.00 организовать загрузку всего объёма стоков, подготовленного к вывозу в специализированные автомобили-цистерны. При необходимости выполнения основных регламентных работ на предприятии по первому требованию Заказчика произвести перемещение емкостей для временного хранения и перекачки в указанное Заказчиком место. Перед началом проведения своих работ с 19.30 до 20.00 вернуть ёмкость на место, указанное Заказчиком. Для выполнения данных работ Исполнитель должен иметь собственную (либо по договору аренды, оказания услуг) спецтехнику, необходимую для их выполнения. Расстояние от накопителя Заказчика до временных емкостей должно составлять не более 1,2 километра. |