Приложение №__

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по организации комплекса работ и услуг по сбору, локализации, транспортированию стоков дренажных, фильтрационных и ливневых с последующей их передачей для очистки в организацию водопроводно-канализационного хозяйства

|  | Объект обслуживания | Накопитель стоков дренажных и фильтрационных (расходы по монтажу накопителя, его перемещения, демонтажу включены в стоимость услуг) |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56 |
|  | Оказываемые услуги | - сбор, локализация, транспортирование стоков дренажных, фильтрационных и ливневых до места очистки |
|  | Срок оказания услуг | с 01.01.2022 и по 31.12.2022 |
|  | Требования к оказываемым услугам | Производить в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, для выполнения таких работ, с полным соблюдением всех функционирующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки действия всех разрешительных документов организаций, осуществляющих прием сточных вод и их последующую очистку, и договоры с ними, а также не менее чем за 20 дней до истечения срока их действия пролонгирует или перезаключает указанные договоры, и в уведомительном порядке представляет их копии Заказчику. |
|  | Объем оказываемых услуг | 700 м3 в неделю по заявкам Заказчика |
|  | Транспортные средства | Владеть на праве собственности или ином законном основании минимум пятью транспортными средствами (специальными машинами), оборудованными цистернами объемом 10м3, имеющие приборы учета или прошедшие калибровку цистерны |
|  | Требования к транспортным средствам | Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь в процессе транспортирования стоков, загрязнения окружающей среды по пути следования, причинения вреда здоровью людей, хозяйственным и иным объектам Спец.техника должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Спец.техника должна быть оборудована приемником GPS Глонасс Цистерны должны быть оборудованы средствами измерения и иметь документы, подтверждающие поверку |
|  | Порядок оказания услуг | Прибытие на объект Заказчика в течение 2-х часов после получения заявки в устной форме |
|  | Время оказания услуг | ежедневно с понедельника по субботу с 10-00 до 15-00 |
|  | Предоставляемые документы: | Копия действующего договора на весь период оказания услуг с организацией водопроводно-канализационного хозяйства на прием и очистку стоков дренажных, фильтрационных и ливневых на объем не менее 150м3 в сутки Документы, подтверждающие передачу на очистку стоков дренажных, фильтрационных и ливневых организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Копия разрешения на слив дренажных, фильтрационных сточных вод. |